## Sheet1
Partija | PodSifra | Naziv pomagala | Delovi | Proizvodjac | JM | Kolicina za JN | Cena bez PDV-a | Popust na cenu iz cenovnika narucioca po jedinici mer (din) | Rok isporuke (1-5 dana) upisati tacan broj | Procenjena vrednost
1 | 9710 | Endotrahealna kanila metalna (2 komada) | KANILA TRAHEALNA METALNA (BR.10,11,12,13,14,15) SCHR ili odgovarajuće | SCHREIBER ili odgovarajuće | komad | 10 | 4798.07 | 0 | 0 | 47980.7
2 | 9810 | Elektricni inhalator sa maskom | ELEKTRICNI INHALATOR |  | komad | 2 | 3653.84 | 0 | 0 | 7307.68
| 10010 | Disk podloga sa kesama za ileostomu – gotov proizvod disk | DISK PODLOGA ,ALTERNA (40,50,60mm) 5 kom Coloplast ili odgovaraju'e
3 | 13710 | Disk podloga sa kesama za kolostomu – gotov proizvod disk | DISK PODLOGA ,ALTERNA (40,50,60mm) 5 kom ColoplastL.W. flex ili odgovarajć'e | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 3400 | 265.38 | 0 | 0 | 902292
| 13910 | Disk podloga sa kesama za urostomu – gotov proizvod disk | DISK PODLOGA ,ALTERNA (40,50,60mm) 5 kom konveks Coloplast ili odgovaraju'e
| 10010 | Disk podloga sa kesama za ileostomu – gotov proizvod disk | DISK FLEXIBEL (38,45,57,70mm) 2S 5 kom CONV ili odgovarajuće
4 | 13710 | Disk podloga sa kesama za kolostomu – gotov proizvod disk | DISK DUOFLEX (38,45,57,70mm) 2S 5 kom CONV ili odgovarajuće | CONVATEK, SAD ili odgovarajući | komad | 500 | 265.38 | 0 | 0 | 132690
| 13910 | Disk podloga sa kesama za urostomu – gotov proizvod disk | DISK STOMAHESIVE (38,45,57,70mm) 2S 5 kom CONV ili odgovarajuće
5 | 10020 | Disk podloga sa kesama za ileostomu – kese – gotov proizvod kese za ileostomu | KESE ZA ILEOSTOMU,Alterna (40,50,60mm) 30 kom SA SISTEMOM ZA ZAKLJUCAVANJE ili odgovarajući | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 3500 | 173.07 | 0 | 0 | 605745
6 | 10020 | Disk podloga sa kesama za ileostomu – kese – gotov proizvod kese za ileostomu | KESE ZA ILEOSTOMU,2S(38,45,57,100mm) 30 kom CONV 1 KOM ili odgovarajuće | CONVATEK, SAD ili odgovarajuće | komad | 360 | 173.07 | 0 | 0 | 62305.2
7 | 10111 | Stalni - Foli (Foley) urin kateter sa urin kesama sa ispustom | STALNI FOLEY URIN KATETER ,100% SILIKON, FOLYSIL( 12,14,16,18,20,22,24 Ch.) ili odgovarajuće | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 180 | 432.69 | 0 | 0 | 77884.2
8 | 10112 | Stalni - Foli (Foley) urin kateter sa urin kesama sa ispustom | KATETER FOLEY (16,18,20,22,24 CH.) |  | komad | 100 | 65.38 | 0 | 0 | 6538
9 | 10120 | Stalni - Foli (Foley) urin kateter sa urin kesama sa ispustom | KESA URIN SA ISPUSTOM 2L |  | komad | 1400 | 28.84 | 0 | 0 | 40376
PELENE SENI SUPER EXTRA S 0 (DO 30KG) - Moć upijanja najmanje 500g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti. - ili odgovarajuce
PELENE SENI SUPER EXTRA NOĆ S 0+ (do 30KG) - Moć upijanja najmanje 500g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti. - ili odgovarajuce
PELENE SENI SUPER NOĆ+SMALL-1 (30-40KG) - Moć upijanja najmanje 700g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti. - ili odgovarajuce
10 | 10210 | Pelene | PELENE SENI STANDARD S 1(30-40KG) - Moć upijanja najmanje 700g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti. - ili odgovarajuce | TORUNSKIE ZAKLADY MATERIALOW OPATRUNKOWYCH S.A.-POLJSKA ili odgovarjući | komad | 23000 | 38.46 | 0 | 0 | 884580
PELENE SENI STANDARD M 2 (40-70KG) - Moć upijanja najmanje 900g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.
PELENE SENI STANDARD L 3 (70-100KG) - Moć upijanja najmanje 1100g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti. - ili odgovarajuce
PELENE SENI STANDARD XL (PREKO 100KG) - Moć upijanja najmanje 1100g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti. - ili odgovarajuce
PELENE SENI KIDS JUNIOR (11-25KG) - Moć upijanja najmanje 500g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti. - ili odgovarajuce
PELENE SENI KIDS JUNIOR EXTRA (15-30KG) - Moć upijanja najmanje 500g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti. - ili odgovarajuce
11 | 13610 | Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu | KESA ZA ILEOST.DRES+ 19-64MM ili odgovarajući | CONVATEK, SAD ili odgovarajući | komad | 360 | 216.34 | 0 | 0 | 77882.4
12 | 13610 | Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu | ALTERNA JEDNODELNI ILEOSTOMA KOMPLET 10-70mm | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 30 | 216.34 | 0 | 0 | 6490.2
13 | 13720 | Disk podloga sa kesama za kolostomu-kese za kolostomu | KESE ZA KOLOSTOMU,ALTERNA (40,50,60mm) 30 kom SA SISTEMOM ZA ZAKLJUCAVANJE ili odgovarajuće | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 16000 | 100 | 0 | 0 | 1600000
14 | 13720 | Disk podloga sa kesama za kolostomu-kese za kolostomu | KESA ZA KOLOSTOMU 2S, SA ILI BEZ FILTERA 30 KOM (38,45,57,70,100mm) CONV 1 KOM ili odgovarajuće | CONVATEK, SAD ili odgovarajuće | komad | 2000 | 100 | 0 | 0 | 200000
15 | 1381 | Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu | Alterna jednodelni kolostoma komplet 10-70mm | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 720 | 173.08 | 0 | 0 | 124617.6
16 | 13810 | Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu | Stomadress plus kolo 19-64 mm | CONVATEK, SAD ili odgovarajuće | komad | 60 | 173.08 | 0 | 0 | 10384.8
17 | 13920 | Disk podloga sa kesama za urostomu-kese za urostomu | KESE ZA UROSTOMU,ALTERNA (40,50,60mm) SA SISTEMOM ZA ZAKLJUCAVANJE ili odgovarajuće | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 360 | 228.84 | 0 | 0 | 82382.4
18 | 14110 | Krema za negu stome | BARRIER KREMA ZA NEGU STOME 60g ili odgovarajuće | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 48 | 1153.84 | 0 | 0 | 55384.32
19 | 14210 | Pasta za ispune o`iljnih neravnina | COLOPLAST PASTA ZA ISPUNE OZILJNIH NERAVNINA 60GR ili odgovarajuće COLOPLAST STRIP PASTA 10kom ili odgovarajuće | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 30 | 1153.84 | 0 | 0 | 34615.2
20 | 143 | Trbusni elasticni pojas sa otvorom za stomu | Stoma pojas Convatec | CONVATEK, SAD ili odgovarajuće | komad | 1 | 1393.27 | 0 | 0 | 1393.27
21 | 14411 | Urin kateter za jednokratnu upotrebu | KATETER NELATON ZENSKI / MUSKI (6,8,10,12,14,16,18CH) |  | komad | 2500 | 32.69 | 0 | 0 | 81725
22 | 14412 | Urin kateter za jednokratnu upotrebu | URIN KATETER ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU-LUBRIFIKOVANI MUSKI /ZENSKI/ PEDIJATRIJSKI ,EASIKATH(08-16Ch) | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 2000 | 230.76 | 0 | 0 | 461520
23 | 14510 | Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom | Urinarni kondom Security+ sa trakom ili samolepljivi,Conveen (30,35mm) 30 kom ili odgovarajuće | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 900 | 141.34 | 0 | 0 | 127206
24 | 14520 | Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom | URIN KESA ,SECURITY+ ,CONVEEN 750ml,1500ml | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 300 | 207.69 | 0 | 0 | 62307
25 | 14710 | Igle za pen {pric | IGLA Clickfine 0.23X4mm, 0.25X6mm, 0.25X8mm I 0.33X12mm 100kom sa univerzalnim klik sistemom nametanja na pen ili odgovarajuce | YPSOMED ili odgovarajuće | komad | 45000 | 15.38 | 0 | 0 | 692100
26 | 14710 | Igle za pen {pric | IGLA NOVO FINE 0,3X8MM/0,25X6MM 30G 100 KOM NOVO 1 KOM ili odgovarajuće | NOVO NORDISK ili odgovarajuće | komad | 20000 | 15.38 | 0 | 0 | 307600
27 | 14710 | Igle za pen {pric | IGLE BD MICRO-FINE 0.25X5MM 31G 100KOM ili odgovarajuce | BECTON DICKINSON and Company, SAD ili odgovarajuce | komad | 20000 | 15.38 | 0 |  | 307600
28 | 14810 | Urin test traka za okularno o~itavanje {e}era i acetona u urinu | TRAKA GLU/KETO URISKAN 50/1 YEONG 1 KOM ili odgovarajuće | YEONG DONG ili odgovarajuće | komad | 1500 | 7.69 | 0 | 0 | 11535
29 | 15010 | Test trake za aparat(sa ili bez lanceta)-trake | TRAKE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI ZA APARAT GLUCO SURE PLUS ili odgovarajuće TEST TRAKE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI - GlukoSure AutoCode Blood Glucose Monitoring Sistem - 50 ком ili odgovarajuce | APEX BIO ili odgovarajuće | komad | 4000 | 33.65 | 0 | 0 | 134600
30 | 15010 | Test trake za aparat(sa ili bez lanceta)-trake | TRAKE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI ZA APARAT CONTOUR TS ili odgovarajuće | BAYER HEALTH ili odgovarajuće | komad | 22000 | 33.65 | 0 | 0 | 740300
TRAKE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI ZA APARAT CONTOUR PLUS ili odgovarajuće
31 | 15010 | Test trake za aparat(sa ili bez lanceta)-trake | TRAKE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI ZA APARAT ACCUCHEK ACTIVE ili odgovarajuće | ROCHE DIAGNOSTIC ili odgovarajuće | komad | 30000 | 33.65 | 0 | 0 | 1009500
TRAKE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI ZA APARAT ACCUCHEK PERFORMA i PERFORMA nano ili odgovarajuće
32 | 15010 | Test trake za aparat(sa ili bez lanceta)-trake | TRAKE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI za APARAT BIONIME Rightest GM550 ili odgovarajuce | BIONIME CORPORATION ili odgovarajuce | komad | 10000 | 33.65 | 0 | 0 | 336500
33 | 15010 | Test trake za aparat(sa ili bez lanceta)-trake | TRAKE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI za APARAT SOLUS V2 ili odgovarajuce | BIOTEST MEDICAL CORPORATION ili odgovarajuce | komad | 5000 | 33.65 | 0 | 0 | 168250
34 | 15010 | Test trake za aparat(sa ili bez lanceta)-trake | TRAKE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI za novootkrivene pacijente |  | komad | 3000 | 33.65 | 0 | 0 | 100950
35 | 15021 | Test trake za aparat(sa ili bez lanceta)-lancete | LANCETE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI ZA APARAT GLUCO SURE PLUSili odgovarajuće | APEX BIO ili odgovarajuće | komad | 600 | 10.57 | 0 | 0 | 6342
36 | 15021 | Test trake za aparat(sa ili bez lanceta)-lancete | LANCETE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI ZA APARAT CONTOUR TS ili odgovarajuće | BAYER HEALTH ili odgovarajuće | komad | 2000 | 10.57 | 0 | 0 | 21140
LANCETE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI ZA APARAT CONTOUR PLUSili odgovarajuće
37 | 15021 | Test trake za aparat(sa ili bez lanceta)-lancete | LANCETE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI ZA APARAT ACCUCHEK ACTIVE ili odgovarajuće | ROCHE DIAGNOSTIC ili odgovarajuće | komad | 9000 | 10.57 | 0 | 0 | 95130
LANCETE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI ZA APARAT ACCUCHEK PERFORMA ili odgovarajuće
38 | 15021 | Test trake za aparat(sa ili bez lanceta)-lancete | LANCETE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI za APARAT BIONIME Rightest GM550 ili odgovarajuce | BIONIME CORPORATION ili odgovarajuce | komad | 2000 | 10.57 | 0 | 0 | 21140
39 | 15021 | Test trake za aparat(sa ili bez lanceta)-lancete | LANCETE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI za APARAT SOLUS V2 ili odgovarajuce | BIOTEST MEDICAL CORPORATION ili odgovarajuce | komad | 1000 | 10.57 | 0 | 0 | 10570
40 | 15021 | Test trake za aparat(sa ili bez lanceta)-lancete | LANCETE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI za novootkrivene pacijente |  | komad | 1000 | 10.57 | 0 | 0 | 10570
41 | 21210 | Ulošci za inkontinenciju | ULOŠCI ZA INKOTINENECIJU ZA ŽENE I MUŠKARCE - Moć upijanja minimalno 500g za žene, minimum 250g za muškarce prema MDS 1/93; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti. |  | komad | 500 | 24.04 | 0 | 0 | 12020
42 | 15220 | Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu | MINIM.PARADIGM INSUL.RESERV. MED ili odgovarajuće | MEDITRONIC | komad | 180 | 321.14 | 0 | 0 | 57805.2
43 | 15210 | Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu | MINIM.PARADIGM QUICKSET kate.MED ili odgovarajuće | MEDITRONIC | komad | 180 | 1345.37 | 0 | 0 | 242166.6
9979425.77
PDV | [9 empty] | 997942.577
PROCENJENA VREDNOST SA PDV-OM | [9 empty] | 10977368.347