## Sheet1
Partija | PodSifra | Naziv pomagala | Delovi | Proizvodjac | JM | Kolicina za JN | Cena bez PDV-a | Popust na cenu iz cenovnika narucioca po jedinici mer (din) | Rok isporuke (1-5 dana) upisati tacan broj | Procenjena vrednost
1 | 097 | Endotrahealna kanila metalna (2 komada) | KANILA TRAHEALNA METALNA (BR.10,11,12,13,14,15) SCHR ili odgovarajuće | SCHREIBER ili odgovarajuće | komad | 8 | 4798.07 | 0 | 0 | 38384.56
2 | 098 | Elektricni inhalator sa maskom | ELEKTRICNI INHALATOR |  | komad | 2 | 3653.84 | 0 | 0 | 7307.68
| 10010 | Disk podloga sa kesama za ileostomu – gotov proizvod disk | DISK PODLOGA ,ALTERNA (40,50,60mm) 5 kom Coloplast ili odgovaraju'e
3 | 13710 | Disk podloga sa kesama za kolostomu – gotov proizvod disk | DISK PODLOGA ,ALTERNA (40,50,60mm) 5 kom ColoplastL.W. flex ili odgovarajć'e | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 3800 | 265.38 | 0 | 0 | 1008444
| 13910 | Disk podloga sa kesama za urostomu – gotov proizvod disk | DISK PODLOGA ,ALTERNA (40,50,60mm) 5 kom konveks Coloplast ili odgovaraju'e
| 10010 | Disk podloga sa kesama za ileostomu – gotov proizvod disk | DISK FLEXIBEL (38,45,57,70mm) 2S 5 kom CONV ili odgovarajuće
4 | 13710 | Disk podloga sa kesama za kolostomu – gotov proizvod disk | DISK DUOFLEX (38,45,57,70mm) 2S 5 kom CONV ili odgovarajuće | CONVATEC, SAD ili odgovarajući | komad | 900 | 265.38 | 0 | 0 | 238842
| 13910 | Disk podloga sa kesama za urostomu – gotov proizvod disk | DISK STOMAHESIVE (38,45,57,70mm) 2S 5 kom CONV ili odgovarajuće
5 | 10020 | Disk podloga sa kesama za ileostomu – kese – gotov proizvod kese za ileostomu | KESE ZA ILEOSTOMU,Alterna (40,50,60mm) 30 kom SA SISTEMOM ZA ZAKLJUCAVANJE ili odgovarajući | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 3000 | 173.07 | 0 | 0 | 519210
6 | 10020 | Disk podloga sa kesama za ileostomu – kese – gotov proizvod kese za ileostomu | KESE ZA ILEOSTOMU,2S(38,45,57,100mm) 30 kom CONV 1 KOM ili odgovarajuće | CONVATEC, SAD ili odgovarajuće | komad | 900 | 173.07 | 0 | 0 | 155763
7 | 10111 | Stalni - Foli (Foley) urin kateter sa urin kesama sa ispustom | STALNI FOLEY URIN KATETER ,100% SILIKON, FOLYSIL( 12,14,16,18,20,22,24 Ch.) ili odgovarajuće | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 120 | 432.69 | 0 | 0 | 51922.8
8 | 10112 | Stalni - Foli (Foley) urin kateter sa urin kesama sa ispustom | KATETER FOLEY (16,18,20,22,24 CH.) |  | komad | 30 | 65.38 | 0 | 0 | 1961.4
9 | 10120 | Stalni - Foli (Foley) urin kateter sa urin kesama sa ispustom | KESA URIN SA ISPUSTOM 2L |  | komad | 1100 | 28.84 | 0 | 0 | 31724
PELENE SENI KIDS JUNIOR 11-25KG 30 KOM TZMO POLJSKA ili odgovarajuce - Pelena za decu sa inkont. velicine junior (11-25kg), moć upijanja pod pritiskom prema MDS 1/93 sertifikatu najmanje 500g.Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Moć upijanja prema ISO 11948-1 najmanje 1000g. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.Paropropusan spoljašnji sloj u središnjem delu i netkani material u delu za kukove.
PELENE SENI KIDS JUNIOR EXTRA 15-30KG 30 KOM TZMO POLJSKA ili odgovarajuce - Pelena za decu sa inkont. velicine junior extra (15-30kg) moć upijanja pod pritiskom prema MDS 1/93 sertifikatu najmanje 500g. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. . Moć upijanja prema ISO 11948-1 najmanje 1100g. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.Paropropusan spoljašnji sloj u središnjem delu i netkani materijal u delu za kukove.
PELENE ZA ODR.SENI SUPER PLUS EXTRA SMALL (do 30KG) 10 KOM TZMO POLJSKA ili odgovarajuce - Pelena za odrasle, velicine extra small, moć upijanja pod pritiskom prema MDS 1/93 sertifikatu najmanje 500g.Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. . Moć upijanja prema ISO 11948-1 najmanje 2000g. Anatomki oblik, dva anatomski oblikovana upijajuća jezgra. Indikator vlažnosti. Paropropusan spoljašnji sloj po čitavoj površini..
10 | 102 | Pelene | PELENE ZA ODR.SENI SUPER PLUS SMALL (30-40KG) 30 KOM TZMO POLJSKA ili odgovarajuce - Pelena za odrasle velicine small, moć upijanja pod pritiskom prema MDS 1/93 sertifikatu najmanje 700g. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Moć upijanja prema ISO 11948-1 najmanje 2100g. Anatomski oblik, dva anatomski oblikovana upijajuća jezgra. Indikator vlažnosti. Paropropusan spoljašnji sloj po čitavoj površini. | TORUNSKIE ZAKLADY MATERIALOW OPATRUNKOWYCH S.A.-POLJSKA ili odgovarjući | komad | 21000 | 38.46 | 0 | 0 | 807660
PELENE ZA ODR.SENI STANDARD AIR SMALL (30-40KG) 30 KOM TZMO POLJSKA ili odgovarajuce - Pelena za odrasle velicine small, moć upijanja pod pritiskom prema MDS 1/93 sertifikatu najmanje700g . Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Moć upIjanja prema ISO 11948-1 najmanje 1650g. Anatomski oblik, dva anatomski oblikovana upijajuća jezgra.Indikator vlažnosti. PE film u centralnom delu,netkani, papapropusni material u predelu kukova.
PELENE ZA ODR.SENI STANDARD AIR MEDIUM (40-70KG) 30 KOM TZMO POLJSKA ili odgovarajuce - Pelena za odrasle, velicine medium, moć upijanja pod pritiskom prema MDS 1/93 sertifikatu najmanje 900g.Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. .Moć upIjanja prema ISO 11948-1 najmanje 2400g. Anatomski oblik, dva anatomski oblikovana upijajuća jezgra.Indikator vlažnosti. PE film u centralnom delu,netkani, papapropusni material u predelu kukova.
PELENE ZA ODR.SENI STANDARD AIR LARGE (70-100KG) 30 KOM TZMO POLJSKA ili odgovarajuce - Pelena za odrasle, velicine large, moć upijanja pod pritiskom prema MDS 1/93 sertifikatu najmanje 1100g.Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Moć upIjanja prema ISO 11948-1 najmanje 2600g. Anatomski oblik, dva anatomski oblikovana upijajuća jezgra.Indikator vlažnosti. PE film u centralnom delu,netkani, papapropusni material u predelu kukova.
PELENE ZA ODR.SENI STANDARD AIR EXTRA LARGE (PREKO 100KG) 30 KOM TZMO POLJSKA ili odgovarajuce - Pelena za odrasle, velicine extra large, moć upijanja pod pritiskom prema MDS 1/93 sertifikatu najmanje 1100g.Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Moć upijanja prema ISO 11948-1 najmanje 2600 g.Anatomski oblik, dva anatomski oblikovana upijajuća jezgra.Indikator vlažnosti. PE film u centralnom delu,netkani, papapropusni material u predelu kukova
11 | 13610 | Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu | KESA ZA ILEOST.DRES+ 19-64MM ili odgovarajući | CONVATEK, SAD ili odgovarajući | komad | 30 | 216.34 | 0 | 0 | 6490.2
12 | 13610 | Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu | ALTERNA JEDNODELNI ILEOSTOMA KOMPLET 10-70mm | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 360 | 216.34 | 0 | 0 | 77882.4
13 | 13720 | Disk podloga sa kesama za kolostomu-kese za kolostomu | KESE ZA KOLOSTOMU,ALTERNA (40,50,60mm) 30 kom SA SISTEMOM ZA ZAKLJUCAVANJE ili odgovarajuće | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 15600 | 100 | 0 | 0 | 1560000
14 | 13720 | Disk podloga sa kesama za kolostomu-kese za kolostomu | KESA ZA KOLOSTOMU 2S, SA ILI BEZ FILTERA 30 KOM (38,45,57,70,100mm) CONV 1 KOM ili odgovarajuće | CONVATEC, SAD ili odgovarajuće | komad | 2400 | 100 | 0 | 0 | 240000
15 | 1381 | Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu | Alterna jednodelni kolostoma komplet 10-70mm | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 360 | 173.08 | 0 | 0 | 62308.8
16 | 13810 | Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu | Stomadress plus kolo 19-64 mm | CONVATEC, SAD ili odgovarajuće | komad | 60 | 173.08 | 0 | 0 | 10384.8
17 | 13920 | Disk podloga sa kesama za urostomu-kese za urostomu | KESE ZA UROSTOMU,ALTERNA (40,50,60mm) SA SISTEMOM ZA ZAKLJUCAVANJE ili odgovarajuće | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 360 | 228.84 | 0 | 0 | 82382.4
18 | 14110 | Krema za negu stome | BARRIER KREMA ZA NEGU STOME 60g ili odgovarajuće | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 50 | 1153.84 | 0 | 0 | 57692
19 | 14210 | Pasta za ispune ožiljnih neravnina | COLOPLAST PASTA ZA ISPUNE OZILJNIH NERAVNINA 60GR ili odgovarajuće COLOPLAST STRIP PASTA 10kom ili odgovarajuće | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 34 | 1153.84 | 0 | 0 | 39230.56
20 | 143 | Trbusni elasticni pojas sa otvorom za stomu | Stoma pojas Convatec | CONVATEC, SAD ili odgovarajuće | komad | 2 | 1393.27 | 0 | 0 | 2786.54
21 | 14411 | Urin kateter za jednokratnu upotrebu | KATETER NELATON ZENSKI / MUSKI (6,8,10,12,14,16,18CH) |  | komad | 1000 | 32.69 | 0 | 0 | 32690
22 | 14412 | Urin kateter za jednokratnu upotrebu | URIN KATETER ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU-LUBRIFIKOVANI MUSKI /ZENSKI/ PEDIJATRIJSKI ,EASIKATH(08-16Ch) | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 2400 | 230.76 | 0 | 0 | 553824
23 | 14510 | Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom | Urinarni kondom Security+ sa trakom ili samolepljivi,Conveen (30,35mm) 30 kom ili odgovarajuće | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 900 | 141.34 | 0 | 0 | 127206
24 | 14520 | Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom | URIN KESA ,SECURITY+ ,CONVEEN 750ml,1500ml | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | komad | 450 | 207.69 | 0 | 0 | 93460.5
25 | 14010 | Samolepljivi jednodelni sistem za urostomu | Samolepljivi jednodelni sistem za urostomu 19-45mm, 10 kom. | CONVATEC, SAD ili odgovarajuće | komad | 180 | 268.27 | 0 | 0 | 48288.6
26 | 147 | Igle za pen špric | IGLA NOVO FINE 0,3X8MM/0,25X6MM 30G 100 KOM NOVO 1 KOM ili odgovarajuće | NOVO NORDISK ili odgovarajuće | komad | 72000 | 15.38 | 0 | 0 | 1107360
27 | 147 | Igle za pen špric | IGLE BD MICRO-FINE 0.25X5MM 31G 100KOM ili odgovarajuce | BECTON DICKINSON and Company, SAD ili odgovarajuce | komad | 9500 | 15.38 | 0 |  | 146110
28 | 148 | Urin test traka za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu | TRAKA GLU/KETO URISKAN 50/1 YEONG 1 KOM ili odgovarajuće | YEONG DONG ili odgovarajuće | komad | 400 | 7.69 | 0 | 0 | 3076
29 | 150 | Test trake za aparat(sa ili bez lanceta)-trake | TRAKE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI ZA APARAT GLUCO SURE PLUS ili odgovarajuće TEST TRAKE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI - GlukoSure AutoCode Blood Glucose Monitoring Sistem - 50 ком ili odgovarajuce | APEX BIO ili odgovarajuće | komad | 9000 | 33.65 | 0 | 0 | 302850
30 | 150 | Test trake za aparat(sa ili bez lanceta)-trake | TRAKE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI ZA APARAT CONTOUR PLUS ili odgovarajuće | ASCENSIA DIABETES CARE HOLDING AG ili odgovarajuće | komad | 54000 | 33.65 | 0 | 0 | 1817100
31 | 150 | Test trake za aparat(sa ili bez lanceta)-trake | TRAKE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI ZA APARAT ACCUCHEK ACTIVE ili odgovarajuće TRAKE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI ZA APARAT ACCUCHEK PERFORMA i PERFORMA nano ili odgovarajuće TRAKE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI ZA APARAT ACCUCHEK INSTANT ili odgovarajuće | ROCHE DIAGNOSTIC ili odgovarajuće | komad | 40000 | 33.65 | 0 | 0 | 1346000
32 | 150 | Test trake za aparat(sa ili bez lanceta)-trake | TRAKE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI za APARAT BIONIME Rightest GM550 ili odgovarajuce | BIONIME CORPORATION ili odgovarajuce | komad | 20000 | 33.65 | 0 | 0 | 673000
33 | 150 | Test trake za aparat(sa ili bez lanceta)-trake | TRAKE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI za novootkrivene pacijente |  | komad | 3500 | 33.65 | 0 | 0 | 117775
34 | 15021 | Test trake za aparat(sa ili bez lanceta)-lancete | LANCETE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI ZA APARAT GLUCO SURE PLUSili odgovarajuće | APEX BIO ili odgovarajuće | komad | 150 | 10.57 | 0 | 0 | 1585.5
35 | 15021 | Test trake za aparat(sa ili bez lanceta)-lancete | LANCETE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI ZA APARAT CONTOUR PLUSili odgovarajuće | ASCENSIA DIABETES CARE HOLDING AG ili odgovarajuće | komad | 1200 | 10.57 | 0 | 0 | 12684
36 | 15021 | Test trake za aparat(sa ili bez lanceta)-lancete | LANCETE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI ZA APARAT ACCUCHEK ACTIVE ili odgovarajuće LANCETE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI ZA APARAT ACCUCHEK PERFORMA i PERFORMA nano ili odgovarajuće LANCETE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI ZA APARAT ACCUCHEK INSTANT ili odgovarajuće | ROCHE DIAGNOSTIC ili odgovarajuće | komad | 1700 | 10.57 | 0 | 0 | 17969
37 | 15021 | Test trake za aparat(sa ili bez lanceta)-lancete | LANCETE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI za APARAT BIONIME Rightest GM550 ili odgovarajuce | BIONIME CORPORATION ili odgovarajuce | komad | 400 | 10.57 | 0 | 0 | 4228
38 | 15021 | Test trake za aparat(sa ili bez lanceta)-lancete | LANCETE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI za novootkrivene pacijente |  | komad | 100 | 10.57 | 0 | 0 | 1057
39 | 21210 | Ulošci za inkontinenciju | ULOŠCI ZA INKOTINENECIJU ZA ŽENE I MUŠKARCE - Moć upijanja minimalno 500g za žene, minimum 250g za muškarce prema MDS 1/93; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti. |  | komad | 150 | 24.04 | 0 | 0 | 3606
40 | 15220 | Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu | MINIM.PARADIGM INSUL.RESERV. MED ili odgovarajuće | MEDITRONIC | komad | 90 | 321.14 | 0 | 0 | 28902.6
41 | 15210 | Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu | MINIM.PARADIGM QUICKSET kate.MED ili odgovarajuće | MEDITRONIC | komad | 90 | 1345.37 | 0 | 0 | 121083.3
11560232.64
PDV | [9 empty] | 1156023.264
PROCENJENA VREDNOST SA PDV-OM | [9 empty] | 12716255.904

## Sheet3
TRAKE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI ZA APARAT ACCUCHEK PERFORMA i PERFORMA nano ili odgovarajuće
LANCETE ZA SAMOKONTROLU SECERA U KRVI ZA APARAT ACCUCHEK PERFORMA ili odgovarajuće